台灣小腸醫學會

第二屆第六次理監事聯席會會議議程

一、時　　間：中華民國一○六年九月二日（星期六）下午18:00

二、地　　點：靜園餐廳

三、主　　席：邱正堂理事長

四、出席人員：【常務理事】吳登強、李嘉龍

【理　　事】周仁偉、胡銘倫、陳洋源、侯明志、章振旺、張維國、陳冠仰

【常務監事】王鴻源

【監　　事】洪志聖、黃天祐

五、列席人員：蘇銘堯秘書長、許文鴻副秘書長、林敬斌副秘書長、凃佳宏副秘書長

六、請假人員：【常務理事】王秀伯

【監　　事】戴維震、鍾承軒

【理　　事】顏旭亨、戴啟明、孫灼基、李宗錞

【秘書處】林偉彬副秘書長、

七、紀錄：葉品秀 秘書

八、主席致詞：

九、報告事項：

（一）請查詢中華民國一○六年六月三日第二屆五次理監事聯席會會議紀錄，無誤准予備查。

(請參閱附件1，Page 3-4)

十、討論事項：

（一）5位新會員入會申請。【會員資格審查委員會李嘉龍召集人提】

說明：追認通過新會員申請。

| 會員編號 | 姓名 | 出生年月日 | 現任本職 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI123 | 陳鴻造 | 660116 | 振興醫院內科部住院總醫師 |
| SI124 | 王鐘貴 | 390220 | 康寧醫院副院長 |
| SI125 | 蔡文司 | 480621 | 林口長庚醫院大腸直腸外科主治醫師 |
| SI126 | 王俊偉 | 691128 | 高雄市立大同醫院 |
| SI127 | 黃庭章 | 661112 | 台北市立聯合醫院仁愛院區 |

決議：

（二）1位取消會員資格。【會員資格審查委員會李嘉龍召集人提】

說明：經通知，超過3年未繳會費。

| 會員編號 | 姓名 | 出生年月日 | 現任本職 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI005 | 朱允義 | 521108 | 林口長庚紀念醫院胃腸科主治醫師 |

決議：

（三）第三屆【世界華人小腸疾病論壇】。【理事長提】

說明： 確定將在長沙舉辦。

決議：

（四）參與2019 AOCC (Asian Organization for Crohn’s & Colitis)會議。【秘書處提】

說明：(一) 各學會的權利和義務：

有關內容中權利是指提議節目表和提議邀請之外賓；義務是指各學會能動員會員踴躍			參加和論文投稿。

(二) 有關2019 AOCC會議的募款事項，由台灣發炎性腸道疾病學會統籌招商。

決議：

（五）學會明年度(2018年)工作計劃表。【秘書處提】(2017年度工作計畫表請參閱附件2，Page 5)

說明：(一) 研擬2018年度工作計畫。

(二) 2018年1月與病理學會合辦IBD workshop。(病理學會1/17~1/19有活動，須避開)

(三) 其他2018年重大會議日期如下：

| 會議 | 日期 |
| --- | --- |
| APASL | 3/14~3/18 |
| 台消年會 | 3/24~3/25 |
| EASL | 4/11~4/15 |
| DDW | 6/2~6/5 |
| DEST Annual Meeting | 7/28-29 |
| TDDW | 9/29-9/30 (暫定) |
| UEGW | 10/20~10/24 |
| APDW | 11/15~11/18 |
| AASLD | Not final |

決議：

（六）第二版圖譜教科書。【編輯委員會陳洋源召集人提】

說明：進度報告。

決議：

（七）小腸病例登錄系統。【黃天祐監事提】

說明：版面修改。

決議：

（八）小腸清潔消毒指引。【秘書處提】(請參閱附件3，Page 6-9)

說明：(一) 上、下消化道內視鏡之處理程序請參閱附件4、附件5，Page 10-15

(二) 預計公告於學會網站。

決議：

十一、臨時動議：

十二、散會：

附件1

台灣小腸醫學會

第二屆第五次理監事聯席會會議記錄

一、時　　間：中華民國一○六年六月三日（星期六）下午18:00

二、地　　點：台中林酒店7樓香港廳

三、主　　席：邱正堂理事長

四、出席人員：【常務理事】吳登強、李嘉龍

【理　　事】周仁偉、胡銘倫、陳洋源、顏旭亨、戴啟明、李宗錞、孫灼基、章振旺

【常務監事】王鴻源

【監　　事】洪志聖、戴維震、黃天祐、鍾承軒

五、列席人員：蘇銘堯秘書長、許文鴻副秘書長、林敬斌副秘書長

六、請假人員：【常務理事】王秀伯、侯明志

【理　　事】張維國、陳冠仰

【秘書處】林偉彬副秘書長、凃佳宏副秘書長

七、紀錄：葉品秀 秘書

八、主席致詞：

（一）感謝大家的幫忙使學會舉辦的會議能順利完成，以及年輕醫師踴躍的參與討論。

九、報告事項：

（一）請查詢中華民國一○六年一月十四日第二屆四次理監事聯席會會議紀錄，無誤准予備查。

(請參閱附件1，Page 3-5)

十、討論事項：

（一）2位新會員入會申請。【會員資格審查委員會李嘉龍召集人提】(請參閱附件2，Page 6)

說明：追認通過新會員申請。

決議：無異議通過。

（二）2018年台消&內視鏡春季會，學會邀請外賓人選。【理事長提】

說明： Lauren B. Gerson, MD (San Francisco, CA) (Topic: 小腸出血)

決議：(一)已寄出邀請函，尚待外賓回覆。

(二)無異議通過。

（三）小腸病例登錄系統。【顏旭亨理事提】

說明：討論內容有無需要修改。

決議：有部分需要修訂。先由鍾承軒醫師、黃天祐醫師和章振旺醫師…等，討論後再提理監事會		議討論。

（四）小腸出血Guideline of SB Bleeding的共識會議。【蘇銘堯秘書長提】

說明：預計7-8月開始進行實際的共識討論。(建議參加名單請參閱附件3，Page 7)

決議：(一)以ASGE去年發表的Guideline為版本設計一些題目。

(二)專家人選由理事長和秘書處邀請後參加。

(三)如還有其他推薦人選，請於星期一(6月5日)之前通知秘書處。

(四)會先將Guideline的paper寄給參與討論的專家。

(五)已擬好初步討論的題目，屆時再討論有無需要增減。

(六)7-8月討論後，年底要將題目訂出來，希望明年三月可以發表。

十一、臨時動議：

（一）討論9月2日台東馬偕醫院研討會事宜。(議程以及參加人員請參閱附件4，Page 8)

決議：由於交通不便以及報名參加人數不足，因此研討會舉行地點改至台北國泰醫院舉辦。

（二）討論 【第三屆世界華人小腸疾病論壇】舉辦地點。

決議：建議第三屆世界華人小腸疾病論壇將於大陸長沙舉辦。

（三）討論明年小腸醫學會的年會獨立舉辦或與TSIBD合辦。

決議：先與TSIBD合辦，待學會會員人數增加再獨立舉辦。

（四）討論出版小腸圖譜第二版 (國際版)。

決議：(一)出版社亞洲區代表11月將來台灣談細項。

(二)歡迎提供新的CASE，不限於先前指定之專家提供的CASE。

(三)要有update的reference。

(四)最好要有本土的paper。

(五)Deadline: 7月底。

（六）是否建議各醫院小腸鏡及膠囊內視鏡的報告格式一致化，以例病例討論。

決議：秘書處再研究。

十二、散會：

附件2

| 日期 | 時間 | 台灣小腸醫學會學術活動項目 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月14日 (六) | 15:30-17:30 | 第二屆第四次理監事聯席會 | 林口長庚醫院 醫學大樓 第一簡報室 |
| 3月4日 (六) | 13:40-17:10 | 106年第一次學術討論會 | 台北榮總 中正樓12樓胃腸肝膽科會議室 |
| 3月18日(六) | 14:20-15:00 | 年度會員大會 | 台中榮總 第三會場 教學大樓1樓 第五會議室 |
| 3月19日(日) | 13:30-15:20 | 台灣消化年會春季會小腸醫學會Symposium | 台中榮總 第四會場 第二醫療大樓2樓 第八會議室 |
| 3月24日(五) | 8:30-18:10 | 世界華人小腸疾病論壇 | 山東大學齊魯醫院 |
| 6月3日 (六) | 14:30-17:30 | 106年二次學術討論會 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 6月3日 (六) | 18:00-20:00 | 第二屆第五次理監事聯席會 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 9月2日(六) | 14:30-17:30 | 106年第三次學術討論會 | 台北國泰醫院 |
| 9月2日(六) | 18:00-20:00 | 第二屆第六次理監事聯席會 | 台北國泰醫院 |
| 12月9日(六) | 14:30-17:30 | 106年第四次學術討論會 | 高雄高醫附醫 啟川6樓第二會議室 |
| 12月9日(六) | 18:00-20:00 | 第二屆第七次理監事聯席會 | 高雄高醫附醫 |

附件3

深部小腸鏡-醫療處置感染管制作業基準

- 目的

深部小腸鏡檢查目的在找出小腸異常病灶，用來診斷或取得小腸檢體，需要時可施行病灶治療。

- 適應症：

- 急/慢性消化道出血，經胃鏡、大腸鏡檢查後，仍無確切診斷，疑似小腸出血者。

- 不明原因腹痛。

- 腫瘤病灶病理診斷及定位；良性腫瘤（如脂肪瘤）的切除。

- 發炎性腸道疾病的診斷及擴張治療。

- 小腸異物移除。

- 膠囊內視鏡後進一步檢查。

- 禁忌症：

近期發生過心肌梗塞、肺栓塞、腦血管梗塞；嚴重不穩定性心血管疾病、急性腹膜炎、猛爆性大腸炎、急性大腸憩室炎、腸穿孔、毒性巨腸症。近期接受腹部手術者；使用雙氣囊小腸鏡無乳膠（Latex）過敏史。

- 使用材料之消毒層次

深部小腸鏡消毒應採行高層次消毒（High-Level Disinfection），輔助器械（Accessory）依規定單次使用（Single use only），不得滅菌後重複使用。但某些輔助器械如依規定可經消毒滅菌重複使用，則依循「醫療物品之消毒與滅菌」規範處理。

重複使用於病人間的口咬器需經清潔及高層次消毒。

| 材料： | 消毒層次 |
| --- | --- |
| 品 名 | 無菌 | 高 | 中 | 低 |
| 高層次消毒劑（符合衛生福利部第二級證照） | ( |  |  |  |
| 外科口罩 |  |  |  | ( |
| 護目鏡 |  |  |  | ( |
| 防水隔離衣 |  |  |  | ( |
| 手套 |  |  |  | ( |
| 酵素清潔劑 |  |  |  | ( |
| 深部小腸鏡 |  | ( |  |  |
| 組織切片夾 | ( |  |  |  |
| 電刀線圈 | ( |  |  |  |
| 內視鏡注射針 | ( |  |  |  |
| 過濾水或無菌水 | ( |  |  |  |
| 紗布 |  |  |  | ( |
| 空針 | ( |  |  |  |
| 內視鏡專用清洗刷 |  | ( |  |  |
| 腸胃抗痙攣劑 | ( |  |  |  |
| 潤滑劑 |  |  |  | ( |

參、作業步驟

一、實施前準備（Patient preparation）：

1.同意書：

深部小腸鏡為侵襲性檢查，檢查前須取的受檢者同意書。檢查前，應確定受檢者及家屬充分了解檢查目的、性質、可能獲得益處、併發症及處理方式與可行的替代性檢查。

2.病患術前準備工作：

a.詢問病史：有無特殊傳染性疾病（肺結核、愛滋病等），長服用特殊藥物（抗凝血劑，會影響治療性內視鏡施行），藥物過敏史。

b.經對口側小腸鏡，準備工作相似上消化道內視鏡：確認病人禁食8小時以上；確認已取出口內活動式假牙；於喉部噴灑局部咽喉麻醉噴霧液減少嘔吐反射。

c.對經肛側小腸鏡，準備工作相似於一般大腸鏡檢查：確認病患完成足夠的清腸，包括飲食控制，清腸藥物的使用，已達成清水狀的排泄。

3.內視鏡術前準備工作：

以雙氣囊小腸鏡為例：此系統包含小腸內視鏡繫附於內視鏡上氣囊，含氣囊外套管、光源機及氣囊幫浦機。相較於上、下消化道內視鏡系統，較為複雜。熟悉操作手冊後，約可在10分鐘左右完成整個系統組裝並予以檢測。

二、實施步驟（Medical/endoscopic procedure）：

成年人小腸可達3-6公尺長，小腸鏡檢查有可能費時30-120分鐘。長時間檢查過程，檢查醫師與助手必須專注在檢查及治療的施行，難以分心對病患做密切的觀察。建議有一位技術師能專注在術中的監測上，監測應以美國胃腸道內視鏡學會的指引為準：包含血氧計、心電圖監視儀及血壓監視儀。

三、後續處理（Medical/endoscopic procedure）：

比照上、下消化道內視鏡之處理程序。

肆、注意事項、實施後處置(含併發症或異常狀況處理)

小腸鏡檢查併發症分二類：(A) 與檢查相關者：包含腹痛、胰臟炎、黏膜損傷出血、黏膜下層撕裂甚至穿孔。診斷性小腸鏡併發症發生率約0.8%，治療性小腸鏡約4.3%。(B) 與鎮靜、止痛藥物使用有關，包括呼吸功能抑制及吸入性肺炎。檢查過程中，需以上述三項監測器密切觀察病人狀態。檢查完成後，注意生命徵象是否平穩，腹部是否柔軟，意識是否回復正常。使用過鎮靜劑者，應留觀一段時間，送回病房時，應有醫護人員陪同。

伍、參考文獻

- Yeh TS, Liu KH, Su MY, et al. Laparoscopically assisted bowel surgery in an era of douballoon enteroscopy: from inside to outside. Surg Endosc 2009;23:739-44

- Lin WP, Chiu CT, Su MY, et al. Treatment decision for potemtial bleeders in obsure gastrointestinal bleeding during double-balloon enteroscopy. Dig Dis Sci 2009;54:2192-7.

- Mensink PB, et al. Complications of double balloon enteroscopy: a malticenter survey. Endoscopy 2007;39:613-5.

- Yamamoto H. et al. Total enteroscopy with a nonsurgical steerable double-balloon method. Gastrointest Endosco 2001;53:216-20.

- Sugano K. et al. Double-balloon endoscopy Japan: Nankodo Co., Ltd. 2005

- 王正一。消化系內視鏡檢查(診斷與治療)的適應症、禁忌、偶發症。台灣消化系內視鏡醫學會、消化系內視鏡醫學講座2005：11-22。

- 陳邦基。內視鏡及其輔具之使用、保養與消毒。台灣消化系內視鏡醫學會、消化系內視鏡醫學講座2005：3-9。

附件3

上消化道後續處理（Medical devices management）

（一）內視鏡的前置清潔（Pre-cleaning）：

1.使用過後的內視鏡，應立即使用沾有酵素清潔劑的紗布擦拭內視鏡外管。

2.利用內視鏡的管路連結尚未取下前，吸引酵素清潔劑至吸引管路（Suction channel）回流澄清為止，交替吸放酵素清潔 劑及空氣數次，最後只吸放空氣直到吸引管路無任何液體為止。對於去除管內殘渣，交替使用吸放液體和空氣的方式會比單純只吸放液體來得更有效，立即抽吸酵素清潔劑沖洗處置管路（working channel）可防止組織或非組織的殘渣乾在管壁內，亦可去除大量的微生物、蛋白質與消化酶。

3.依照內視鏡的操作指南，將內視鏡先端部沒入水中交替打氣和打水約15秒，或使用打氣打水（Air/Water, A/W）管道清洗鈕，確保管路通暢。

4.拆離內視鏡的光源機。

5.蓋上防水保護蓋。

6.把內視鏡放進運送盒（須予以覆蓋）或密閉的箱子、有覆蓋的推車移到清洗消毒區，運送盒、水槽及箱子要夠大以免因纏繞太緊而損害內視鏡。內視鏡運送盆、箱子及推車在運送過程要避免污染，清洗消毒室要與操作室區隔開來。

（二）清洗內視鏡應注意事項：

1.個人防護設備（手套、防水隔離衣、護目鏡或面罩）。

2.測試洩漏的裝備。

3.管道清潔接頭、管道沖洗專用管。

4.依據操作指南稀釋酵素清潔劑。

5.內視鏡專用清洗刷及紗布。

（三）清潔（Cleaning）：

內視鏡使用後，在開始自動或手動消毒前必須用人工方式清潔，這是去除內視鏡微生物污垢的首要任務，也是最重要的一個步驟。剩餘的殘渣會不活化或干擾化學消毒劑成分，損及殺死或消毒細菌的效果。

- 依據操作指南來稀釋酵素清潔劑，使用潔淨的水及低泡沫 且可與內視鏡相容的酵素清潔劑。

- 使用空針抽吸酵素清潔劑，沖洗內視鏡處置管路與吸引管路。

3.內視鏡所使用的酵素清潔劑，不可重複使用，避免交叉污染。在清洗的過程中建議使用低泡沫的清潔劑。

4.需拆開處置管路前端蓋子的部分，包括吸引管路按鈕及打氣打水（A/W）按鈕，還有其他可拆卸的部分，內視鏡必須完全的拆解，才能把所有表面的殘渣徹底清洗乾淨。

5.使用內視鏡專用清洗刷清洗所有拆開的部分，包括吸引管路按鈕、打氣打水（A/W）清洗鈕、處置管路的蓋子及開口的裡面，使用不具腐蝕性清潔劑及內視鏡專用清洗刷，避免對內視鏡造成傷害。

6.刷洗內視鏡所有管道、操作部、插入部及導光部，針對不同的管道使用不同形式內視鏡專用清洗刷。

7.需拆開處置管路前端蓋子的部分，包括吸引管路按鈕及打氣打水（A/W）按鈕，還有其他可拆卸的部分，內視鏡必須完全的拆解，才能把所有表面的殘渣徹底清洗乾淨。

8.刷洗至內視鏡專用清洗刷上，沒有看到任何殘渣為止。

9.重複使用於病人間的內視鏡專用清洗刷，需經清潔及高層次消毒，每次使用後或刷洗前須先檢查刷子是否有損壞、磨損、彎曲或是其他方式的破損，磨損的刷毛會降低清潔的效果，破損的刷子會傷害內視鏡的管道。

（四）測試洩漏（Leak testing）：

1.依照操作指南做測試洩漏。

2.消毒前先連接測試洩漏，並維持在大氣壓的範圍。

3.內視鏡完全浸入水中，觀察插入部前端，看看是否有空氣從先端部或管道開口處洩漏出來。測試洩漏可以偵測內視鏡內部或外部的損壞，為減少內視鏡暴露在化學溶液的傷害，浸泡高層次消毒劑前先做好測試洩漏。

4.發現內視鏡有洩漏或損壞，停止消毒程序，依據操作指南處理後續事宜。

（五）自動化消毒處理（Automatic reprocessing）：

內視鏡清洗機可做標準化的消毒過程及降低暴露在高層次消毒劑的危害，目前沒有內視鏡清洗機可以提供上消化道內視鏡完備的清潔。在使用內視鏡清洗機前必須先完成上消化道內視鏡的手工刷洗步驟，才能確保上消化道內視鏡達到高層次消毒。內視鏡清洗機具有下列特性：(1)機器不含空氣活門，以等壓循環液體的方式通過內視鏡的管道；(2)在徹底漂清循環的過程中使用空氣加壓來去除清潔劑和消毒劑；(3)消毒劑不可用任何液體來稀釋；(4)機器可以自體管路消毒；(5)沒有殘餘的水分停留在軟管及儲水槽內；(6) 具備酒精沖洗及加壓空氣乾燥的循環功能；(7)建議具備超音波震盪除垢清洗功能(功能設定須依內視鏡操作而訂)。

1.依據操作指引準備內視鏡清洗機。

2.將內視鏡放入內視鏡清洗機，依據操作指南連接管道轉接器。使用者亦須針對特殊型式的上消化道內視鏡收集資訊及檢查規格。

3.連接清潔轉接器與特殊的內視鏡管道（例如：升降管道（elevator channel）、噴射水流、雙管道內視鏡）。讓適量的水流通過所有的管道，依據操作指南必須使用不同的轉接器或管道連接器。許多消化道內視鏡的升降管道是非常小的孔徑。雖然內視鏡清洗機對這些消化道內視鏡的升降管道備有適合的管道連接器，但這些管道仍需要使用3-5 ml注射器做人工處理（所有步驟）。

3.將吸引管路按鈕及可拆開的部分浸泡在內視鏡清洗機的附件清洗籃裡。除非有專用的附件處理區，不然還是要將這些拆開的附件分別處理。

4.如果內視鏡清洗機的循環有包括酵素清潔劑的使用，此產品必須適合於內視鏡清洗機及內視鏡，不當的劑量及稀釋度會導致酵素清潔劑殘留在內視鏡外部及內部的表面，或是沉澱在內視鏡清洗機的表面。酵素清潔劑的殘留亦會干擾高層次消毒劑或殺菌的活性。

5.依據使用的高層次消毒藥劑來設定內視鏡清洗機適當的時間及溫度。

6.啟動內視鏡清洗機並完成所有的循環/階段，如果被中斷，將無法確定是否仍維持高層次消毒。

7.部分內視鏡清洗機沒有酒精灌沖的功能，必須另外灌注酒精，再用空氣清洗所有管道。

（六）高層次消毒（High-Level Disinfection，簡稱HLD）：

腸胃道內視鏡處理的高層次消毒的標準是由SGNA (Society of Gastroenterology Nurses and Associates)、ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy)、ACG (The American College of Gastroenterology)、AGA (The American Gastroenterological Association)、APIC (The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology)及ASTM (American Society for Testing and Materials)所認定。美國CDC (The Centers for Disease Control and Prevention，)及JCAHO (The Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations)認定高層次消毒適用於腸胃道內視鏡。只有在手術室使用內視鏡時需在無菌環境。高層次消毒可破壞所有具活動力微生物，但不包括細菌孢子。使用高層次消毒劑須依據操作指南，高層次消毒劑可重複使用，必須測試其仍保有最低有效濃度（Minimum effective concentration，MEC）。

（七）高層次消毒劑（High-level disinfection agents）

1.依據操作指南所標示來配製產品。

2.使用前測試消毒劑達到最低有效濃度（MEC），並紀錄測試結果。

（八）手動消毒（Manual reprocessing）：

1.將內視鏡及其他所有可拆開部分浸入裝有高層次消毒劑的盆子裡，依據高層次消毒劑操作指南，設定浸泡時間，並標註開始使用日期（使用期限視產品說明而定），盆子的大小要能夠容納內視鏡，不致過度彎曲。蓋子必須鬆緊適當，能控制化學蒸汽洩漏。避免內視鏡造成傷害，不要同時浸泡尖銳的器械。

2.高層次消毒劑注射進入內視鏡管道內直到每一個末端都看到液體流出，所有管道內都要充滿高層次消毒劑，不要讓空氣停留在管道內。所有的管道及外部結構須完全接觸到高層次消毒劑，否則不能完全殺死細菌。看到高層次消毒劑充滿管道且維持穩定的流速，否則無法確定管道內部是否完全接觸到高層次消毒劑。

3.蓋上密合度適中的蓋子，減少化學蒸汽的暴露。暴露在化學蒸汽中會危害健康，處理室必須有電力空氣抽換控制，確保維持良好空氣品質。

4.內視鏡需浸泡在高層次消毒劑足夠時間及適當溫度，可使用計時器來確定浸泡的時間。

5.內視鏡從高層次消毒劑拿出前，先用空氣將所有的管道清洗完全。清洗管道時要保持高層次消毒劑的濃度及體積，避免滴下或溢出高層次消毒劑。

（九）手動消毒處理後漂清（Rinsing & flushing after manual reprocessing）：

徹底漂清內視鏡所有的表面及可拆開的部分。用大量過濾水

或無菌水沖洗內視鏡的所有管道及可拆開的部分，漂清可避免

暴露在殘留高層次消毒劑對皮膚或黏膜的傷害。每台內視鏡皆

要使用過濾水或無菌水來漂清。

（十）乾燥（Drying）：

1.先用空氣沖灌所有的管道。但避免使用高壓空氣，高壓空氣會損害內視鏡管道的內部。

2.用酒精沖洗所有管道，直到酒精從另一端流出為止。75%酒精可用來幫助乾燥管道內部的表面。當接觸到空氣時，酒精會迅速揮發，如果低於有效酒精濃度，無法幫助有效乾燥過程。使用酒精沖洗後再用過濾水或無菌水來漂清。

3.用空氣沖洗所有管道，當空氣流通過管道，酒精會與殘留在管道表面水分混合，有助於殘留水分揮發。

4.移去所有管道轉接器。

5.用軟而不含絨毛的無菌毛巾擦乾內視鏡外管。

6.徹底漂清及擦乾所有可拆開的部分，存放時不要將可拆開的部分組合起來。將內視鏡及可拆開的部份分別儲存，可減少污染內部結構的危險，有利於管道及管道開口的乾燥。

（十一）存放（Storage）：

- 取出內視鏡，用紗布、無菌治療巾擦拭，確認內視鏡乾燥後，將內視鏡垂直懸掛於內視鏡專用存放櫃。

- 內視鏡專用存放櫃放置在通風良好無塵場所，內部每日以75%酒精消毒，外部以清水擦拭。

- 內視鏡專用存放櫃內部下層鋪無菌治療巾。

- 內視鏡存放超過5-7日，使用前須重新完成高層次消毒，方可使用。

附件4

下消化道後續處理（Medical devices management）

（一）準備內視鏡的前置清洗（Pre-cleaning）：

1.使用過後的內視鏡，應立即使用沾有酵素清潔劑的紗布擦拭內視鏡外管。

2.利用內視鏡的管路連結尚未取下前，吸引酵素清潔劑至吸引管路（Suction channel）回流澄清為止，交替吸放酵素清潔 劑及空氣數次，最後只吸放空氣直到吸引管路無任何液體為止。對於去除管內殘渣，交替使用吸放液體和空氣的方式會比單純只吸放液體來得更有效，立即抽吸酵素清潔劑沖洗處置管路（working channel）可防止組織或非組織的殘渣乾在管壁內，亦可去除大量的微生物、蛋白質與消化酶。

3.依照內視鏡的操作指南，將內視鏡先端部沒入水中交替打氣和打水約15秒，或使用打氣打水（Air/Water, A/W）管道清洗鈕，確保管路通暢。

4.拆離內視鏡的光源機。

5.蓋上防水保護蓋。

6.把內視鏡放進運送盒（須予以覆蓋）或密閉的箱子、有覆蓋的推車移到清洗消毒區，運送盒、水槽及箱子要夠大以免因纏繞太緊而損害內視鏡。內視鏡運送盆、箱子及推車在運送過程要避免污染，清洗消毒室要與操作室區隔開來。

（二）清洗內視鏡應注意事項：

1.個人防護設備（手套、防水隔離衣、護目鏡或面罩）。

2.測試洩漏的裝備。

3.管道清潔接頭、管道沖洗專用管。

4.依據操作指南稀釋酵素清潔劑。

5.內視鏡專用清洗刷及紗布。

（三）清洗（Cleaning）：

內視鏡使用後，在開始自動或手動消毒之前必須立刻用人工的方式清潔，這是去除內視鏡微生物污垢的首要任務，也是最重要的一個步驟。剩餘的殘渣會不活化或干擾化學溶液中活性成分，損及殺死或消毒細菌的效果。

1.依據操作指南來稀釋酵素清潔劑，使用潔淨的水及低泡沫且可與內視鏡相容的酵素清潔劑。

2.使用空針抽吸酵素清潔劑，沖洗內視鏡處置管路與吸引管路。

3.內視鏡所使用的酵素清潔劑，不可重複使用，避免交叉污染。在清洗的過程中建議使用低泡沫的清潔劑。

4.需拆開處置管路前端蓋子的部分，包括吸引管路按鈕及打氣打水（A/W）按鈕，還有其他可拆卸的部分，內視鏡必須完全的拆解，才能把所有表面的殘渣徹底清洗乾淨。

5.使用內視鏡專用清洗刷清洗所有拆開的部分，包括吸引管路按鈕、打氣打水（A/W）清洗鈕、處置管路的蓋子及開口的裡面，使用不具腐蝕性清潔劑及內視鏡專用清洗刷，避免對內視鏡造成傷害。

6.刷洗內視鏡所有管道、操作部、插入部及導光部，針對不同的管道使用不同形式內視鏡專用清洗刷。

7.每次刷洗前，內視鏡專用清洗刷先用清潔劑潤濕，在縮回及再插入內視鏡前，除去刷毛上可見的殘渣。在持續沖水的水龍頭下操作，效果較佳。

8.刷洗至內視鏡專用清洗刷上，沒有看到任何殘渣為止。

9.重複使用於病人間的內視鏡專用清洗刷，需經清潔及高層次消毒，每次使用後或刷洗前須先檢查刷子是否有損壞、磨損、彎曲或是其他方式的破損，磨損的刷毛會降低清潔的效果，破損的刷子會傷害內視鏡的管道。

（四）測試洩漏（Leak testing）：

1.依照操作指南做洩漏測試。

2.消毒前先連接測試洩漏，並維持在大氣壓的範圍。

3.內視鏡完全浸入水中，觀察插入部前端，看看是否有空氣從先端部或管道開口處洩漏出來。測試洩漏可以偵測內視鏡內部或外部的損壞，為減少內視鏡暴露在化學溶液的傷害，浸泡高層次消毒劑前先做好測試洩漏。

4.發現內視鏡有洩漏或損壞，停止消毒程序，依據操作指南處理後續事宜。

（五）自動化消毒處理（Automatic reprocessing）：

內視鏡清洗機可做標準化的消毒過程及降低暴露在高層次消毒劑的危害，目前沒有自動處理機可以提供內視鏡完備的清潔。在使用自動處理機前必須先參照內視鏡的手動清洗步驟。自動內視鏡處理機具有下列特性：(1)機器不含空氣活門，以等壓循環液體的方式通過內視鏡的管道；(2)在徹底漂清循環的過程中使用空氣加壓來去除清潔劑和消毒劑；(3)消毒劑不可用任何液體來稀釋；(4)機器可以自體管路消毒；(5)沒有殘餘的水分停留在軟管及儲水槽內；(6)具備酒精沖洗及加壓空氣乾燥的循環功能；(7)建議具備超音波震盪除垢清洗之功能（功能設定須依內視鏡操作而訂）。

1.依據操作指引準備內視鏡處理機。

2.將內視鏡放進清洗機，依據操作指南連接管道轉接器。使用者亦須針對特殊型式的內視鏡收集資訊及檢查規格。

3.連接清潔轉接器與特殊的內視鏡管道（例如：噴射水流），讓適量的水流通過所有的管道，依據操作指南必須使用不同的轉接器或管道連接器。雖然內視鏡清洗機對這些特殊的內視鏡管道備有適合的管道連接器，但這些管道仍需要使用3-5 ml注射器做人工處理（所有步驟）。

4.將所有管路按鈕及可拆開的部分浸泡在內視鏡清洗機的附件清洗籃裡。除非有專用的附件處理區，不然還是要將這些拆開的附件分別處理。

5.如果內視鏡清洗機的循環有包括酵素清潔劑的使用，此產品必須適合於內視鏡清洗機及內視鏡，不當的劑量及稀釋度會導致酵素清潔劑殘留在內視鏡外部及內部的表面，或是沉澱在內視鏡清洗機的表面。酵素清潔劑的殘留亦會干擾高層次消毒劑或殺菌的活性。

6.依據使用的高層次消毒藥劑，設定內視鏡清洗機適當的時間及溫度。

7.啟動內視鏡清洗機並完成所有的循環/階段，如果被中斷，將無法確定是否仍維持高層次消毒。

8.部分內視鏡清洗機沒有酒精灌沖的功能，必須另外灌注酒精，再用空氣灌沖所有管道。

（六）高層次消毒（High-Level Disinfection，簡稱HLD）：

腸胃道內視鏡處理的高層次消毒的標準是由SGNA (Society of Gastroenterology Nurses and Associates)、ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy)、ACG (The American College of Gastroenterology)、AGA (The American Gastroenterological Association)、APIC (The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology)及ASTM (American Society for Testing and Materials)所認定。美國CDC (The Centers for Disease Control and Prevention)及JCAHO (The Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations)認定高層次消毒適用於腸胃道內視鏡。只有在手術室使用內視鏡時需在無菌的環境。高層次消毒可以破壞所有具活動力的微生物，但不包括細菌的孢子。使用高層次消毒劑必須依據操作指南，高層次消毒劑是可重複使用，必須測試其仍保有最低有效濃度（Minimum effective concentration，MEC）。

（七）高層次消毒劑（High-level disinfection agents）：

1.依據操作指南所標示來配製產品。

2.使用前測試消毒劑達到最低有效濃度（MEC），並紀錄測試結果。

（八）手動消毒（Manual reprocessing）：

1.將內視鏡及其他所有可拆開部分浸入裝有高層次消毒劑的盆子裡，依據高層次消毒劑操作指南，設定浸泡時間，並標註開始使用日期（使用期限視產品說明而定），盆子的大小要能夠容納內視鏡，不致過度彎曲。蓋子必須鬆緊適當，能控制化學蒸汽之洩漏。避免對內視鏡造成傷害，不要同時浸泡尖銳的器械。

2.高層次消毒劑注射進入內視鏡管道內直到每一個末端都看到液體流出，所有管道內都要充滿高層次消毒劑，不要讓空氣停留在管道內。所有的管道及外部結構須完全接觸到高層次消毒劑，否則不能完全殺死細菌。看到高層次消毒劑充滿管道且維持穩定的流速，否則無法確定管道內部是否完全接觸到高層次消毒劑。

3.蓋上密合度適中的蓋子，減少化學蒸汽的暴露。暴露在化學蒸汽中會危害健康，處理室必須有電力空氣抽換控制，確保維持良好空氣品質。

4.內視鏡需浸泡在高層次消毒劑足夠時間及適當溫度，可使用計時器來確定浸泡的時間。

5.內視鏡從高層次消毒劑拿出前，先用空氣將所有的管道清洗完全。清洗管道時要保持高層次消毒劑的濃度及體積，避免滴下或溢出高層次消毒劑。

（九）手動消毒處理後漂清（Rinsing & flushing after manual reprocessing）：

徹底漂清內視鏡所有的表面及可拆開的部分。用大量過濾水或無菌水沖洗內視鏡的管道及可拆開的部分，漂清可避免暴露在殘留化學藥劑對皮膚或黏膜的傷害。每台內視鏡皆要使用過濾水或無菌水來漂清。

（十）乾燥（Drying）：

1.先用空氣沖灌所有的管道。但避免使用高壓空氣，因為高壓空氣會損害內視鏡管道的內部。

2.用酒精沖洗所有管道，直到酒精從另一端流出為止。75%酒精可用來幫助乾燥管道內部的表面。當接觸到空氣時，酒精會迅速揮發，如果低於有效酒精濃度，無法幫助有效乾燥過程。使用酒精沖洗後再用過濾水或無菌水來漂清。

3.用空氣沖洗所有的管道。當氣流通過管道時，酒精會與殘留在管道表面的水分混合，有助於殘留水分的揮發。

4.移去所有的管道轉接器。

5.用軟而不含絨毛的無菌毛巾擦乾內視鏡外。

6.徹底漂清及擦乾所有可拆開的部分，存放時不要將可拆開的部分組合起來。將內視鏡及可拆開的部份分別儲存，可減少污染內部結構的危險，有利於管道及管道開口的乾燥。

（十一）存放（Storage）：

1.取出內視鏡，用紗布、無菌治療巾擦拭，確認內視鏡乾燥後，將內視鏡垂直懸掛於內視鏡專用存放櫃。

2.內視鏡專用存放櫃放置在通風良好無塵場所，內部每日以75%酒精消毒，外部以清水擦拭。

3.內視鏡專用存放櫃內部下層鋪無菌治療巾。

4.內視鏡存放超過5-7日，使用前須重新完成高層次消毒，方可使用。